	TEAYMA ABENGOA
Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV

	
	Título: Circular Nº 1
	Rev.
	EO

	
	
	Fecha
	17/08/2017

	
	
	Hoja
	2 de 2



Concurso Privado de Apertura Pública



Nacional e Internacional

Nº 01/2017
Proyecto 
Estación Transformadora 25 de Mayo 
y Obras Asociadas

Provisión de:

Estructuras metálicas para 132 y 500 kV

Circular Nº 1
De nuestra mayor consideración:






Por la presente informamos a los oferentes, que en relación al presente Concurso se debe tomar en cuenta las siguientes aclaraciones:

Pregunta 1:

En artículo 4 del Capítulo II "Pliego de bases y condiciones particulares para la contratación" se hace referencia a que los repuestos deben entregarse en un embalaje separado y debidamente certificado, no encontramos definido en ningún lado la cantidad de repuestos.

Respuesta: 

En el punto 2.2.Bulones de la Especificaciones Técnicas - 1C02 ET-25 de Mayo-ETG-Obra Civil-Rev2 9.1 Provisión de Pórticos y 9.2 Estructuras soporte, se indica:

“Nota Importante: Se proveerá un 5 % (cinco por ciento) más de la cantidad realmente necesaria de cada tipo y tamaño de bulones, tuercas y arandelas, con un mínimo de 20 unidades. En los diagramas de montaje se suministrará una lista completa de bulones, detallando sus longitudes y las barras que deben vincular.”


Lo mismo se indica en el punto 3.4 Bulones de la misma especificación.

Pregunta 2:
En el anexo B del capítulo 5 "Planilla de cotización Suministros de origen nacional" los pesos unitarios de los soportes de equipos playa 500 kV y 132 kV entendemos que están en Tn y no como se indica en Kg.  

Respuesta:
Es correcta la apreciación. Se adjuntan planillas de cotización revisadas con la modificación de Pesos Unitarios.
Sin más, les saludamos atentamente
Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132/33 kV

